## searchZclbList1
资产编号 | 资产名称 | 单价 | 总价 | 使用人 | 使用方向 | 使用/管理部门 | 存放地点 | 现状 | 入帐日期 | 生产厂家 | 型号 | 规格
19840001sb | 电子显微镜 | 532403.8 | 532403.8 | 蔺玉胜 | 教学 | 电镜室 | 二号实验楼105 | 在用 | 1984-10-01 | 日本电子公司 | JEM-2000EX/ASID2 | 100万倍 200KV
19860001sb | 核磁共振波谱仪 | 1116168.22 | 1116168.22 | 张玉冰 | 教学 | 核磁共振室 | 二号实验楼111 | 在用 | 1986-10-01 | 布鲁克—光谱自旋公司 | AC-80 | 5-80MHZ 38:1
19930008s2 | 富里埃红外光谱分析仪 | 344029 | 344029 | 辛浩波 | 科研 | 功能所高效液相室 | 功能所楼308 | 在用 | 1993-01-01 | 美国尼高力公司 | 750FT-IR | 中红外波长数400
19960405s1 | 等离子体纳米制备设备 | 1218732.8 | 1218732.8 | 于立岩 | 科研 | 纳米材料重点实验室 | 二号实验楼115 | 在用 | 1996-09-01 | 自制 | xh | GG
20000126s2 | 综合热分析仪 | 505189.59 | 505189.59 | 杜芳林 | 科研 | 纳米材料重点实验室 | 二号实验楼202 | 在用 | 2000-06-01 | 德国耐驰公司出 | STA449 C/3/F | 室温—1500℃
20001135s2 | 锥形量热仪 | 501500 | 588496 | 高祯瑞 | 科研 | 安全工程实验室 | 高分子学院楼201 | 在用 | 2000-11-01 | 英国FTT公司 | 标准型 | 0-100KW/m2
20001136s2 | 热重分析仪 | 813141.83 | 813141.83 | 于广水 | 教学 | 橡塑材料与工程重点实验室 | 橡塑楼217 | 在用 | 2000-06-01 | 德国耐弛公司 | DMA242 | DSC204 TG209
20011594s2 | 碳黑分析仪 | 372100 | 372100 | 汪传生 | 教学 | 高分子材料加工机械实验室-1 | 南区1号D1107 | 在用 | 2001-12-14 | 无 | DG-100NT | GG
20022540s2 | 紫外、可见、近红外分 | 520599 | 520599 | 杜芳林 | 教学 | 纳米材料重点实验室 | 二号实验楼204 | 在用 | 2002-11-28 | 美国瓦里安(澳)公司 | CARY500UV-VIS-NI | GG
20022541s2 | 动态质谱仪系统 | 430663.48 | 430663.48 | 杜芳林 | 教学 | 纳米材料重点实验室 | 二号实验楼204 | 在用 | 2002-11-28 | 英国瑞特恩特公司 | HPR-20 | GG
20022726s2 | 毛细管流变仪 | 530000 | 643635 | 庄涛 | 教学 | 橡塑材料与工程重点实验室 | 橡塑楼216 | 在用 | 2002-12-10 | 英国 | RH2200 | GG
20022727s2 | X射线单晶衍射仪 | 1275000 | 1275000 | 肖海连 | 教学 | 材料结构表征实验室 | 二号实验楼116 | 转入 | 2002-12-10 | 荷兰布鲁克(德国)公司 | MACH3 | GG
20022731s2 | 扫描隧道显微镜 | 310000 | 310000 | 隋丽娜 | 教学 | 纳米材料重点实验室 | 二号实验楼202 | 在用 | 2002-12-10 | 瑞士 | STM/AFM | GG
20030827s2 | 激光照排系统 | 333000 | 333000 | 郭清 | 教学 | 传播学教研室 | 文学艺术学院楼306 | 在用 | 2003-04-24 | 无 | ECRM MAKO4625 | 分辨率3500dpi
2003364000 | 扫描式电子显微镜 | 2015450 | 2015450 | 彭红瑞 | 教学 | 纳米材料重点实验室 | 二号实验楼201 | 在用 | 2003-09-01 | 无 | xh | GG
2004056901 | 真空硫化机 | 300000 | 300000 | 齐军 | 教学 | 橡塑材料与工程重点实验室 | 橡塑楼101 | 在用 | 2004-10-09 | 深圳佳鑫电子设备公司 | VC-150T-3RT | GG
2004379301 | 元素分析仪 | 449970 | 449970 | 叶素娟 | 教学 | 化学分析室 | 一号实验楼316 | 在用 | 2004-12-27 | 德国元素分析系统公司 | Vario EL Ⅲ | C H N O S ≤0.1%绝对误差 950-1200℃
2004387801 | 动态力学谱仪（DMTS) | 615090 | 615090 | 黎玮 | 教学 | 橡塑材料与工程重点实验室 | 橡塑楼219 | 在用 | 2004-12-29 | 德国GABO公司 | EPlexor 500N | 500N
2005024701 | 电化学工作站 | 377809.65 | 377809.65 | 建方方 | 科研 | 配位化学研究所 | 塑料楼418 | 在用 | 2005-03-22 | 荷兰Eco Chemie | PG30 | TIMER TEST counts〈10
2005026101 | 橡胶密炼机 | 465000 | 465000 | 报废库 | 教学 | 2017.7.11上交（处置） | 二号实验楼东侧平房（废旧库） | 待报废 | 2005-03-11 | 湖南益阳橡胶塑料集团 | GK1.5N | 1.5N
2005119701 | 导热仪 | 429250 | 435224 | 何燕 | 教学 | 热能工程实验室 | 南区1号D4102 | 在用 | 2005-05-24 | 德国耐驰公司 | LFA447 2-2型 | 导热系数范围：0.1～2000W/(m.k)
2005545701 | 飞秒激光器系统 | 890800 | 890800 | 王霞 | 教学 | 光信息实验室 | 306(D2三层） | 在用 | 2005-09-23 | 美国光谱物理公司 | Tsunami3941－MB | 710-980nm
2005588301 | 核磁共振波谱仪 | 3783479 | 3783479 | 张玉冰 | 科研 | 核磁共振室 | 二号实验楼111 | 在用 | 2005-10-08 | 瑞士布鲁克公司 | AVANCE 500MHZNMR | 500MHZ
2005681001 | 橡胶实验密炼机 | 420000 | 476760 | 张德伟 | 教学 | 高分子材料加工机械实验室-1 | 南区1号D1106 | 在用 | 2005-11-14 | 内蒙古富特橡塑机械公司 | X(S)M-1.7T | 1.7L
2005709001 | 耐臭氧试验机 | 484500 | 484500 | 冯绍华 | 科研 | .塑料成型技术研究所 | 塑料楼110 | 在用 | 2005-11-30 | 台湾优肯科技公司 | UA-2074 | 600*450*500 0-1000ppm
2005762401 | 时间分辨率荧光分光光度计 | 912113.31 | 912113.31 | 王霞 | 科研 | 光信息实验室 | 306(D2三层） | 在用 | 2005-12-29 | 德国PicoQuant GmbH | Fluo Time 200 | 160-850nm
2006075605 | 核心交换机 | 592052.16 | 592052.16 | 刘亮 | 教学 | 网络中心 | 经管楼一楼网络中心机房 | 在用 | 2006-03-16 | Cisco | Cisco Cataly6506 | GG
2006075705 | 核心交换机 | 592052.16 | 592052.16 | 刘亮 | 教学 | 网络中心 | 经管楼一楼网络中心机房 | 在用 | 2006-03-16 | Cisco | Cisco Cataly6506 | GG
2006155905 | 激光衍射粒度仪 | 399000 | 399000 | 宋君萍 | 教学 | （中德）分离技术实验室 | 南区1号D4106 | 在用 | 2006-05-15 | 德国Sympatec GmbH | HELOS/BF-MAGIC | 激光传感器，光学调制，RODOS干燥分散系统
2006156005 | 气体输送设备 | 499500 | 499500 | 宋君萍 | 教学 | （中德）分离技术实验室 | 南区1号D2103 | 在用 | 2006-05-15 | 德国Coperion Waeschle(维施勒） | CFB-F-3500-6/150 | 不锈钢 筒体直径3500 最大密度600kg/m3
2006196505 | 热重分析仪 | 409000 | 409000 | 刘吉文 | 教学 | 橡塑材料与工程重点实验室 | 橡塑楼211 | 在用 | 2006-09-28 | 德国耐驰公司 | TG209F1 | 10-1000度 有效精度：1μg (内部精度: 0.1μg)
2006196605 | 差示扫描热量计 | 483600 | 483600 | 于广水 | 教学 | 橡塑材料与工程重点实验室 | 橡塑楼217 | 在用 | 2006-09-28 | 德国耐驰公司 | DSC204F1 | -180-700度 0.001 ～ 100K/min
2006234805 | 扫描探针显微镜 | 1697400 | 1707400 | 陈克正 | 教学 | 纳米生物技术实验室 | 二号实验楼212 | 在用 | 2006-12-22 | 美国维易科（Veeco）精密仪器有限公司 | MultiMode picoFo | 样品尺寸: x,y轴方向>200mm, z轴>25mm
2006397905 | 核磁法交联度测试仪 | 617292 | 618042 | 崔健 | 教学 | 橡塑材料与工程重点实验室 | 橡塑楼205 | 在用 | 2006-11-15 | 德国IIC公司 | MR-CDS 3500-D | 60-110℃
2006398005 | 橡胶加工分析仪 | 646960 | 646960 | 庄涛 | 教学 | 橡塑材料与工程重点实验室 | 橡塑楼216 | 在用 | 2006-11-15 | 美国Alpha公司 | RPA2000 | 40-200℃ 0.03-33HZ 0-225dNm
2006461905 | 转矩流变仪 | 900000 | 900000 | 报废库 | 教学 | 2017.7.11上交（处置） | 二号实验楼东侧平房（废旧库） | 待报废 | 2006-09-28 | 德国HAAKE公司 | Rheometer 90 | 转子转速 ≤200rpm DIN12879
2006547605 | 激光光散射仪 | 796800 | 796800 | 庄涛 | 教学 | 橡塑材料与工程重点实验室 | 橡塑楼215 | 在用 | 2006-12-30 | 美国Wyatt公司 | DAWN HELEOS | 10(3)-10(9)g/mol 10-500nm
2006669005 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 473930 | 538708 | 刘吉文 | 教学 | 橡塑材料与工程重点实验室 | 橡塑楼211 | 在用 | 2006-12-30 | 德国BRUKER光谱亚太有限公司 | VERTEX70 | 光谱范围可达7800-370cm(-1) 可测气、固、液的样品
2006710105 | 光固化快速成型机 | 688000 | 688000 | 张建中 | 教学 | 工业设计教研室 | 原东部指挥部 | 在用 | 2006-12-30 | 陕西恒通智能机器公司 | SPS350 | 成型范围 350×350×300mm 分层厚度 0.05-0.5mm
2006775905 | 三层核心交换机 | 588000 | 611710 | 刘亮 | 教学 | 网络中心 | 环境学院楼4015 | 在用 | 2006-12-20 | 深圳华为3COM公司 | 华为H3C9508 | 9508/万兆/IPV6
2006780405 | 整套化学反应设备 | 370000 | 370000 | 李超芹 | 教学 | .塑料成型技术研究所 | 城阳基地 | 在用 | 2006-12-18 | 长沙矿冶研究院 | GGD | 500L 316L
2007014705 | 银科恒远TDI工艺过程系统 | 2214250 | 3686250 | 谭心舜 | 科研 | .计算机所工程技术室 | 一号教学楼4015 | 在用 | 2007-11-16 | 青岛银科恒远化工过程信息技术公司 | V1.0 | GG
2007023106 | 机械加工中心 | 638000 | 638000 | 曲日国 | 教学 | .材料成型技术训练组 | （机电）实习车间 | 在用 | 2008-10-31 | 杭州友嘉机械公司 | BV-610A | 行程1100*610*610mm 5-8000rpm
2007072606 | 热导率仪 | 310000 | 310000 | 王海亭 | 教学 | 化学分析室 | 一号实验楼115 | 在用 | 2009-05-08 | 日本EKO公司 | HC-074-200 | 0.005——0.8W/m2K
2007080905 | 全自动表面张力仪 | 301600 | 301600 | 岳金彩 | 教学 | .计算机所工程技术室 | 一号教学楼4017 | 在用 | 2007-04-11 | KRUSS（德国）公司 | DSA100 | 范围1-1000mN'm 测试精度0.02mN'm
2007869005 | 工业工程及物流实验系统 | 910000 | 990000 | 王文鹏 | 教学 | 工业工程实验室 | 经管学院407 | 在用 | 2008-06-30 | 固高科技（深圳）公司 | xh | GG
2008208006 | 等离子体发射光谱 | 515900 | 515900 | 李荣勋 | 科研 | .塑料成型技术研究所 | 塑料楼204 | 在用 | 2011-02-28 | 美国利曼公司 | Droding XP | 190nm-900nm
2008291206 | 啤酒中试设备 | 355000 | 355000 | 王家林 | 教学 | 发酵工程实验室 | 一号教学楼1014 | 在用 | 2008-09-30 | 山东中德设备有限公司 | CG-L | 300L
2008474606 | 同步热分析仪 | 399000 | 403954 | 郭庆杰 | 教学 | 化工学院 泰山学者实验室 | 精化楼104 | 在用 | 2010-06-24 | 德国耐驰公司 | STA 409 PC | 进气流量 20-40ml/min
2008481506 | 超导量子磁测量系统 | 2544000 | 2544000 | 马继 | 教学 | 纳米生物技术实验室 | 二号实验楼110 | 在用 | 2008-12-04 | 美国量子设计公司 | MOMS-XL5 | 5T 2K-800K
2008525606 | 沸腾床 | 456000 | 456000 | 张丹丹 | 教学 | 药物制剂实验室 | 精化楼207 | 在用 | 2009-08-31 | 德国Glatt公司 | Mini-Glatt | 0.75L
2008532006 | 纳米粒度及ZETA分析仪 | 356000 | 356000 | 尹进华 | 教学 | 化工实验中心 | 一号教学楼3016 | 在用 | 2009-08-31 | 英国Malvern instruments Limited | Nano-ZS90 | 3-3000 nm
2009240506 | 脉冲激光器 | 352800 | 352800 | 赵秋玲 | 教学 | 光信息实验室 | 306(D2三层） | 在用 | 2009-11-26 | 美国Continuum公司 | Surelite Ⅲ-10 | 5-10ns
2009262906 | 光电化学谱仪 | 318000 | 318000 | 张晓茹（化学院） | 教学 | 应用化学重点实验室 | 化学化工大楼910 | 在用 | 2009-12-30 | 德国通用分析测试仪器有限公司 | CIMPS-1 | 光学窗20mm
2009263006 | 加压毛细管电色谱仪 | 349200 | 349200 | 张召香 | 教学 | 应用化学重点实验室 | 一号实验楼403 | 在用 | 2009-11-26 | 美国通威仪器公司 | 2100PCEC | 波长范围:190-600nm
2009293806 | 机械传动性能综合测试实验台 | 378000 | 378000 | 王海梅 | 教学 | 机械基础实验中心 | 明德楼负层（船舶实验室） | 在用 | 2009-12-14 | 中南大学研制 | JZC | 1200*2000mm
2009419706 | 氩离子激光器 | 480000 | 508000 | 王霞 | 科研 | 光信息实验室 | 306(D2三层） | 在用 | 2009-12-23 | 美国相干公司 | Innova305C | 514:2.0W
2009420106 | X射线衍射仪 | 1337240 | 1337240 | 彭红瑞 | 教学 | 材料结构表征实验室 | 二号实验楼112 | 在用 | 2009-12-30 | 日本理学株式会社 | D/MAX/2500PC | 18KW
2009603106 | 转矩流变仪 | 798000 | 798000 | 庄涛 | 教学 | 橡塑材料与工程重点实验室 | 橡塑楼214 | 在用 | 2009-12-30 | 德国高宝仪器公司 | HAAKE polylab os | 7KW 3*400V/N/PE
2010134006 | 动态光散射仪 | 408960 | 408960 | 万家齐 | 教学 | 纳米生物技术实验室 | 二号实验楼212 | 在用 | 2010-04-09 | 英国马尔文公司 | NanoZS | 173℃光散射
2010134106 | 磁共振分析仪 | 475200 | 475200 | 万家齐 | 教学 | 纳米生物技术实验室 | 二号实验楼115 | 在用 | 2010-04-09 | 德国布鲁克公司 | Miniopec mq60 | 60MHz
2010349406 | 动态热机械分析仪 | 504235 | 504235 | 刘莉 | 科研 | 塑料高性能化研室。 | 塑料楼210 | 在用 | 2010-09-20 | 梅特勒-托利多仪器公司 | DMA/SDTA8610 | -150～500℃
2010404106 | 标准型精馏控制装置 | 341690.94 | 341690.94 | 汤红诚 | 教学 | 自动化实验部 | 图书馆3405（自动化实验室） | 在用 | 2010-12-30 | 浙江中控教仪公司 | CS5000 | GG
2010404306 | DCS集散控制系统 | 627000 | 627000 | 汤红诚 | 教学 | 自动化实验部 | 图书馆3405（自动化实验室） | 在用 | 2010-12-30 | 浙江中控教仪公司 | JX-300XP | GG
2010434206 | 超薄切片机 | 781000 | 820000 | 程俊梅 | 教学 | 橡塑材料与工程重点实验室 | 橡塑楼102 | 在用 | 2010-12-30 | leica Mikrosysteme GmbH | UC7 | 0-15mm 0.05-100mm/s
2010434406 | 投射式电子显微镜 | 3142400 | 3142400 | 隋晶 | 教学 | 橡塑材料与工程重点实验室 | 橡塑楼102 | 在用 | 2010-12-30 | 日本电子公司 | JEM2100 | 200KV 150万倍
2010434906 | 扫描电子显微镜 | 1378000 | 1378000 | 程俊梅 | 教学 | 橡塑材料与工程重点实验室 | 橡塑楼102 | 在用 | 2010-12-30 | 日本电子公司 | JSM7500F | 25-100万倍 0.1-30KV
2010435006 | 能谱仪 | 600000 | 600000 | 程俊梅 | 教学 | 橡塑材料与工程重点实验室 | 橡塑楼102 | 在用 | 2010-12-30 | 英国牛津公司 | INCA engrgy | 30mm2 分辨率133ev
2010514906 | 耐臭氧试验机 | 420000 | 420000 | 宫兆睿 | 教学 | 橡胶工程实验室 | 高分子学院楼206 | 在用 | 2010-12-30 | 台湾高铁科技股份公司 | OI-0500AC | 0-1000pphm
2010566506 | 臭氧老化测试机 | 454660 | 454660 | 齐军 | 教学 | 橡塑材料与工程重点实验室 | 橡塑楼111 | 在用 | 2010-12-31 | 德国Argentox | 3MR-3RVB-140 | －5～＋90℃
2011214706 | 半导体分析仪 | 546700 | 546700 | 董立峰 | 教学 | 材料学院 泰山学者实验室（董） | 二号实验楼211 | 在用 | 2011-06-03 | 美国安捷伦 | B1500A | 10插槽配置
2011228506 | 总有机碳分析仪 | 301700 | 301700 | 褚衍洋 | 教学 | 环境工程实验室 | 环境学院楼4008 | 在用 | 2011-04-21 | 日本岛津 | TOC-V CPH型 | 测定范围:TC 0~25000mg/L TC 0~30000mg/L
2011229906 | 激光共聚焦显微镜 | 1280000 | 1280000 | 张晓茹（化学院） | 科研 | 生态化工教育部重点实验室 | 一号实验楼408 | 在用 | 2011-10-31 | 德国徕卡 | TCS SP5Ⅱ | 100~630X(放大)荧光 相差
2011230006 | 单分子荧光检测系统 | 1020000 | 1020000 | 张晓茹（化学院） | 科研 | 生态化工教育部重点实验室 | 一号实验楼408 | 在用 | 2011-10-09 | 德国徕卡 | TCS SP5Ⅱ | 放大倍数1000X 检测厚度70nm
2011346506 | 激光显微拉曼光谱仪 | 1345000 | 1345000 | 叶素娟 | 科研 | 省生化分析重点实验室 | 一号实验楼316 | 在用 | 2011-12-02 | 英国雷尼绍公司 | inVia | 光谱范围:100~4000波数
2011378206 | 气象色谱质谱联用仪 | 630400 | 680171.09 | 张萍萍 | 科研 | 材料学院 泰山学者实验室（张） | 二号实验楼118 | 在用 | 2011-10-11 | 安捷伦科技有限公司 | 7890A/5975C | HP-5，DB-wax
2011382406 | 红外显微光谱仪 | 500000 | 500000 | 段咏欣 | 科研 | 橡塑材料与工程重点实验室 | 国家大学科技园1303 | 在用 | 2011-10-31 | 德国布鲁克 | HYPERION2000 | 250UM
2011411206 | 紫外分光光度计 | 373000 | 373000 | 邢政 | 教学 | 高分子化学实验室 | 高分子学院楼522 | 在用 | 2011-10-25 | 日立 | U－4100 | GG
2011413306 | IBM小型机 | 495900 | 504900 | 张青山 | 教学 | （教务处）教务科 | 图书馆楼五层5018 | 在用 | 2011-10-12 | IBM | P550 | 146G*3DVD
2011435606 | 脉冲试验台 | 1161090 | 1161090 | 冯绍华 | 科研 | 塑料高性能化研室。 | 塑料楼124 | 在用 | 2012-10-25 | 意大利比尔玛公司 | BI1001 | 室温~150℃
2012004706 | 太阳能测试系统 | 360400 | 360400 | 于立岩 | 科研 | 材料学院 泰山学者实验室（董） | 二号实验楼210 | 在用 | 2012-10-31 | Newport | IPCE-QE | 200-1800nm
2012058806 | 吹扫捕集/气象色谱质谱联用仪 | 813960 | 813960 | 刘建波 | 教学 | 环境工程实验室 | 环境学院楼4013 | 在用 | 2012-10-30 | 日本岛津 | GCMS-QP2010ULTRA | 220-240V,50-60HZ
2012059006 | 原子吸收光谱仪 | 374000 | 374000 | 孙玉焕 | 教学 | 环境科学实验室 | 环境学院楼4013 | 在用 | 2012-10-30 | 日本岛津 | AA-7000 | 220v
2012060906 | 电位粒度分析仪 | 389340 | 389340 | 李斌 | 教学 | 材料性能测试实验室 | 二号实验楼105 | 在用 | 2012-10-30 | 马尔文 | ZS90 | 0.6nm-6um
2012072506 | 动态热机械分析仪 | 557700 | 557700 | 唐元政 | 教学 | 热能工程实验室 | 南区1号A4102 | 在用 | 2012-09-27 | 梅特勒-托利多仪器(中国)有限公司 | DMA 861eSDTA | 18N 200HZ
2012074806 | 全自动脂肪酸微生物鉴定系统 | 512820 | 512820 | 刘建波 | 科研 | 环境工程实验室 | 环境学院楼4013 | 在用 | 2012-09-30 | 美国MIDI Agilent | SHERLOCK 6850 | 220V 50HZ
2012119206 | C80微量热仪 | 598819.2 | 598819.2 | 谢传欣 | 教学 | 安全工程实验室 | 环境学院楼4011 | 在用 | 2012-11-07 | 法国塞塔拉姆仪器公司 | S60/58627 | 310℃
2012119306 | 同步热分析仪 | 461120.8 | 479120.8 | 陈希磊 | 教学 | 安全工程实验室 | 环境学院楼4011 | 在用 | 2012-10-30 | 法国塞塔拉姆仪器公司 | S60/58868 | 1600℃
2012124606 | C3型固体介质空间电荷测试系统 | 650000 | 650000 | 郝春成 | 科研 | 材料学院 雷院士实验室 | 四方校区办公楼 134 | 在用 | 2012-11-07 | 上海翔铁机电设备有限公司 | PEA-C3 | GG
2012146006 | 电液伺服卧式试验机 | 1095000 | 1095000 | 冯绍华 | 教学 | 塑料高性能化研室。 | 塑料楼119 | 在用 | 2012-09-29 | 美特斯工业系统（中国）有限公司 | SHT4306-H | 3000KN
2012154006 | 探针测试台 | 416060 | 416060 | 董立峰 | 教学 | 材料学院 泰山学者实验室（董） | 二号实验楼211 | 在用 | 2012-09-27 | 美国CASCADE公司 | M150 | 150MM
2012171706 | 同声传译会议训练实验室 | 541050 | 570000 | 江萌 | 教学 | （外语学院）语言视听中心 | 外语学院楼403 | 在用 | 2012-10-31 | 广州蓝鸽集团 | LBD3600W | 44座
2012200106 | 电位粒度分析仪 | 300000 | 330000 | 刘丹凤 | 教学 | 高分子化学实验室 | 高分子学院楼522 | 在用 | 2012-11-30 | 英国马尔文 | MANO-ZS90 | 1.0NM-3MM
2012228306 | 表面等离子共振分析仪 | 645000 | 645000 | 何鹏（化学院） | 科研 | 应用化学重点实验室 | 化学化工大楼911 | 在用 | 2012-09-30 | 芬兰BionNavis | SPR-NAVI200 | 670nm,RI1.0-1.45
2012233406 | 石英微天平分析仪 | 840000 | 840000 | 宋维玲 | 科研 | 应用化学重点实验室 | 化学化工大楼910 | 在用 | 2012-09-30 | 瑞典Qsense-E | Qsense-E | 1-70m hz
2012239406 | 比表面积及孔隙分析仪 | 534705 | 534705 | 刘旭光 | 教学 | 材料性能测试实验室 | 二号实验楼201 | 在用 | 2012-11-13 | 美国麦克仪器公司 | ASAP2020 | GG
2012239506 | 化学吸附仪 | 547605 | 547605 | 刘旭光 | 教学 | 材料性能测试实验室 | 二号实验楼204 | 在用 | 2012-11-13 | 美国麦克仪器公司 | AutochemⅡ2920 | GG
2012302606 | 精密橡胶注射机 | 365400 | 365400 | 曾宪奎 | 教学 | 高分子材料加工机械实验室 | 南区1号A1101 | 在用 | 2012-11-26 | 德国阿伯格 | 170S125-30 | 125吨 15.3ML
2012323106 | 存储器 | 418000 | 418000 | 徐金云 | 教学 | 网络中心 | 图书馆楼五层5018 | 在用 | 2012-12-11 | 华赛 | S5500t | 16G 30T
2013047706 | PVT测试机 | 315000 | 315000 | 边慧光 | 教学 | 高分子材料加工机械实验室 | 南区1号D1101 | 在用 | 2013-04-28 | 北京化大群星科技有限公司 | PVT-1 | 0-200MPA
2013083806 | 实验室橡胶双辊开炼机 | 852000 | 872000 | 齐军 | 教学 | 橡塑材料与工程重点实验室 | 橡塑楼101 | 在用 | 2013-08-31 | MAS CHIENSER VICE GMBIT | PDYMIX | 150L
2013091406 | 超速离心机 | 557450.75 | 557450.75 | 刘漫红 | 科研 | 材料学院 泰山学者实验室（于） | 二号实验楼116 | 在用 | 2013-05-23 | 日本日立公司 | CP70ME | 70000rpm
2013122406 | 热重分析仪 | 508200 | 508200 | 刘吉文 | 教学 | 橡塑材料与工程重点实验室 | 橡塑楼211 | 在用 | 2013-08-31 | 德国耐驰 | TG209F1 | 20-1000℃
2013122506 | 气象色谱 | 481800 | 481800 | 刘吉文 | 教学 | 橡塑材料与工程重点实验室 | 橡塑楼211 | 在用 | 2013-08-31 | 美国安捷伐 | GCMS7890A | 2-1000AMN
2013122606 | 动态力学分析仪 | 409500 | 409500 | 于广水 | 教学 | 橡塑材料与工程重点实验室 | 橡塑楼217 | 在用 | 2013-08-31 | 美国TA公司 | DMA Q800 | -145-600℃
2013138906 | 橡胶动态分析仪 | 583200 | 583200 | 边慧光 | 教学 | 高分子材料加工机械研究所 | 南区1号D1105 | 在用 | 2013-11-15 | 美国阿尔法 | RPA2000 | RPA2000
2013164106 | 红外光谱仪 | 300000 | 300000 | 周丽娟 | 科研 | 橡塑材料与工程重点实验室 | 国家大学科技园1305 | 在用 | 2013-12-27 | Bruker公司 | VERTEX 70 | 分辨率4cm-1
2013233806 | 电流变仪 | 768121.9 | 768121.9 | 郝春成 | 科研 | 材料学院 雷院士实验室 | 四方校区办公楼 133 | 在用 | 2013-05-24 | 德国哈克公司 | RS6000 | 1.0E-07
2013233906 | 介电阻抗-热激电流综合分析仪 | 1731786 | 1731786 | 郝春成 | 科研 | 材料学院 雷院士实验室 | 四方校区办公楼 133 | 在用 | 2013-05-24 | 德国Novocontrol公司 | Concept 40 | 3uHZ-20MHZ
2013250506 | 转矩流变仪 | 912500 | 912500 | 李伟 | 科研 | 塑料高性能化研室。 | 塑料楼208 | 在用 | 2013-06-09 | 赛默飞世尔科技公司 | PolyLab os | 125/600mL
2013486906 | 动态疲劳试验机 | 617400 | 617400 | 曾宪奎 | 教学 | 高分子材料加工机械实验室 | 南区1号A1106 | 在用 | 2013-12-27 | 优肯科技股份有限公司 | UD-3600 | 50KN
2013488206 | 表面等离子体共振成像系统 | 1394400 | 1394400 | 丁彩凤 | 科研 | 应用化学重点实验室 | 一号实验楼313 | 在用 | 2013-12-27 | 法国HORIBA公司 | SPRI-Plex | 500ml*9
2013504406 | 原子力显微镜 | 1100000 | 1100000 | 崔健 | 教学 | 橡塑材料与工程重点实验室 | 橡塑楼205 | 在用 | 2013-12-27 | 德国BRUKER | MULTIMODE8 | XY分辨率0.2nm
2013521006 | 橡胶加工分析仪 | 588057 | 588057 | 刘莉 | 教学 | 塑料高性能化研室。 | 塑料楼203 | 在用 | 2013-12-25 | ALPHA | RPA2000EDR | 0.033-50HZ
2013549606 | 无转子流变仪 | 321430 | 321430 | 齐军 | 教学 | 橡塑材料与工程重点实验室 | 橡塑楼108 | 在用 | 2013-12-27 | 美国阿尔法 | MDR2000 | 100-200℃
2013550406 | 电液伺服材料试验机 | 1028570 | 1728570 | 齐军 | 教学 | 橡塑材料与工程重点实验室 | 橡塑楼108 | 在用 | 2013-12-27 | 美国MTS | MTS LANDMARK | ±100kn
2013551806 | 动态机械分析仪 | 518150 | 518150 | 耿洁婷 | 教学 | （高分子学院）教学实验中心 | 高分子学院楼516 | 在用 | 2013-12-27 | 美国TA公司 | TAQ800 | ±18N
2013554606 | 凝胶色谱仪 | 383934 | 383934 | 邢政 | 教学 | （高分子学院）教学实验中心 | 高分子学院楼319 | 在用 | 2013-12-27 | 安捷伦 | AGILENT 1260 | 双活塞
2014000106 | 液相色谱 | 301980 | 301980 | 于世涛 | 科研 | 精细化工教研室 | 精化楼411 | 在用 | 2014-01-15 | 日本岛津公司 | LC-20A | 紫外检测
2014000202 | 云计算教学实验平台 | 321600 | 321600 | 马柯 | 教学 | 图形图像设计实验室 | 文学艺术学院楼307 | 在用 | 2014-12-30 | 青岛海博瑞安信息科技有限公司 | haibran kjd1408 | 30个点（主机30，显示器30，交换机2）
2014001002 | 云计算教学实验平台 | 556400 | 556400 | 郝文胜 | 教学 | 图形图像设计实验室 | 文艺学院楼102 | 在用 | 2014-12-30 | 青岛海博瑞安信息科技有限公司 | haibrankjd 1408 | 52个点（主机52，显示器52，服务器1，交换机3）
2014002202 | 多光谱成像系统 | 481012.5 | 481012.5 | 张金恒 | 教学 | 环境科学教研室 | 环境学院楼2003 | 在用 | 2014-12-30 | 美国 | PERKIN ELMER VIS | LM165M单色CCD
2014003602 | 离子色谱仪 | 300000 | 300000 | 周贵忠 | 教学 | 环境工程实验室 | 环境学院楼4007 | 在用 | 2014-12-30 | 赛默飞世尔科技 | ICD-900 | 9MPA
2014024406 | 数据存储 | 450660.2 | 450660.2 | 徐金云 | 教学 | 网络中心 | 环境学院楼4015 | 在用 | 2014-01-14 | X-IO | ISE110 | 48TB
2014024900 | 局域网控制器 | 353000 | 353000 | 刘亮 | 教学 | 网络中心 | 图书馆楼五层5018 | 在用 | 2014-05-29 | H3C | 6103E | WX6103E
2014026506 | 数据存储 | 450660.2 | 837576.78 | 徐金云 | 教学 | 网络中心 | 图书馆楼五层5018 | 在用 | 2014-01-14 | X-IO | ISE110 | 48TB
2014188500 | 3D共聚焦显微镜 | 764334 | 764334 | 唐元政 | 教学 | 热能工程实验室 | 南区1号A4103 | 在用 | 2014-06-30 | 奥林巴斯 | LEXT OLS4100-SAF | 1-8倍变焦
2014369000 | 压差法气体渗透仪 | 380000 | 380000 | 林广义 | 教学 | 高分子材料加工机械实验室 | 南区1号D1101 | 在用 | 2014-12-26 | 青岛崧旭科技有限公司 | VAC-V2 | 0.05-5000立方厘米/㎡
2014369200 | 串联式连续混炼机 | 370000 | 370000 | 边慧光 | 教学 | 高分子材料加工机械实验室 | 南区1号D1101 | 在用 | 2014-12-26 | 青岛崧旭科技有限公司 | HQCHL-0.5L | 0.5-1L 0-1501PM
2014585000 | 差示扫描量热分析仪 | 377945 | 381745 | 贺爱华 | 科研 | (高分子学院）橡塑新材料合成研究室 | 橡塑楼320 | 在用 | 2014-11-04 | PE | DSC8500 | GG
2014646800 | 永磁磁滞回线测量仪 | 807040 | 807040 | 刘莉 | 教学 | 塑料研究所办公室 | 塑料楼203 | 在用 | 2014-12-30 | 德国玛格力磁有限公司 | PERMAGRAPHL | 室温-200℃
2014813300 | 激光粒度分析仪 | 398613 | 398613 | 庄涛 | 教学 | 橡塑材料与工程重点实验室 | 橡塑楼215 | 在用 | 2014-12-30 | 美国马尔文 | Mastersizer 3000 | 0.01~3500um
2014813400 | 全自动气体吸附分析仪 | 398613 | 398613 | 庄涛 | 教学 | 橡塑材料与工程重点实验室 | 橡塑楼215 | 在用 | 2014-12-30 | 美国康塔 | Autosorb-IQ-C | GG
2014928100 | 胶料流动性分析仪 | 349900 | 349900 | 边慧光 | 教学 | 高分子材料加工机械实验室-1 | 南区1号D1106 | 在用 | 2014-12-30 | 青岛励赫化工科技有限公司 | VMA1000 | φ2.5口径
2014929900 | X射线衍射仪 | 1257300 | 1257300 | 庄涛 | 教学 | 橡塑材料与工程重点实验室 | 橡塑楼206 | 在用 | 2014-12-30 | 日本理学 | ULTIMALV | 3KW
2014936100 | 耐蚀抛光磁耦合搅拌反应器 | 350000 | 350000 | 王春芙 | 科研 | (高分子学院）应用高分子材料研究室 | 功能所楼213 | 在用 | 2014-12-18 | 威海金鑫石化设备有限公司 | GSH-2600 | GG
2014936200 | 耐蚀抛光磁耦合搅拌反应器 | 350000 | 350000 | 王春芙 | 科研 | (高分子学院）应用高分子材料研究室 | 功能所楼213 | 在用 | 2014-12-18 | 威海金鑫石化设备有限公司 | GSH-2600 | GG
2014958100 | 气相色谱质谱联用仪 | 722150 | 722150 | 张玉冰 | 教学 | 化学分析室 | 化学化工大楼703 | 在用 | 2014-12-30 | 赛默飞（中国）有限公司 | Termo GCMS TSQ | <0.008min
2014960000 | 比表面积与孔隙度分析仪 | 444360 | 444360 | 张玉冰 | 教学 | 化学分析室 | 化学化工大楼703 | 在用 | 2014-12-30 | 美国麦克公司 | ASAPZ460-2 | 0.005平方米 无上限 孔径3
2014960300 | 冷冻高速离心机 | 317150 | 317150 | 张玉冰 | 教学 | 化学分析室 | 化学化工大楼703 | 在用 | 2014-12-30 | 日本日立公司 | CP70ME | 大于等于70000rpm 离心力：50
2014963900 | 能谱仪 | 368300 | 368300 | 彭红瑞 | 教学 | 材料性能测试实验室 | 二号实验楼201 | 在用 | 2014-12-30 | 英国牛津公司 | X-MAX | 80mm2
2015000500 | 翻译软件（计算机辅助翻译系统） | 372500 | 372500 | 康宁 | 教学 | （外语学院）语言视听中心 | 外语学院楼3008 | 在用 | 2015-11-30 |  | XH | GG
2015158402 | 扫描探针显微镜 | 1132440 | 1169510.28 | 郭宗侠 | 教学 | 泰山学者优势学科 | 高分子学院楼417 | 在用 | 2015-06-03 | BRUKER | MULT0DE8 | 125*225微米
2015158502 | 旋转流变仪 | 1295400 | 1295400 | 黎玮 | 教学 | 橡塑材料与工程重点实验室 | 橡塑楼216 | 在用 | 2015-06-05 | 美国TA公司 | ARES-G2 | -150～600℃
2015159302 | 自动生产线实训系统 | 395000 | 395000 | 闫瑶瑶 | 教学 | 自动化实验实训中心 | M6实验楼207 | 在用 | 2015-09-30 | 天津龙洲工控设备有限公司 | LZ1200 | SB
2015172002 | 橡胶注射成型机 | 600000 | 600000 | 齐军 | 教学 | 橡塑材料与工程重点实验室 | 橡塑楼101 | 在用 | 2015-06-05 | 无锡德士马注射机械有限公司 | DESMARM00744 | 350ccm
2015186702 | 热重分析仪 | 320950 | 320950 | 耿洁婷 | 教学 | （高分子学院）教学实验中心 | 高分子学院楼516 | 在用 | 2015-12-24 | 美国TA公司 | Q50 | 室温-1000℃
2015593902 | 永磁直驱风力发电实验装置 | 364000 | 364000 | 岳耀宾 | 教学 | 自动化实验部 | 高密校区6号楼205 | 在用 | 2015-12-24 | 武汉华大电力 | MDD-5 | 5KW三相永磁发电机
2015594002 | 双馈风机励磁控制装置 | 350000 | 350000 | 岳耀宾 | 教学 | 自动化实验部 | 高密校区6号楼205 | 在用 | 2015-12-24 | 武汉华大电力 | HD-MLC | 5.5KW 380V 12A 1500r/min
2015601202 | 场发射扫描电镜 | 2252490.5 | 2252490.5 | 徐瑾 | 教学 | 热能工程实验室 | 明德楼负层（热能实验室） | 在用 | 2015-12-29 | 日立 | SU8010 | 300L/SX1
2015601302 | 傅立叶外红外光谱仪 | 638720 | 638720 | 徐瑾 | 教学 | 热能工程实验室 | 南区1号A4103 | 在用 | 2015-12-29 | 美国尼高力 | NICOLET IS50 | 0.09CM-1
2015630402 | 双螺杆挤出机 | 1222500 | 1222500 | 齐军 | 教学 | 橡塑材料与工程重点实验室 | 橡塑楼101 | 在用 | 2015-12-24 | 德国克劳斯玛菲 | ZE25AX43DUTXI | 29KW
2015638202 | 透射电子显微镜 | 3999865 | 3999865 | 蔺玉胜 | 教学 | 材料结构表征实验室 | 二号实验楼105 | 在用 | 2015-12-29 | 日本电子株式会社 | JEM-2100PLUS | 超高分辨极靴
2015641602 | 高分辨四极杆飞行时间串联液质联用仪 | 2547950 | 2547950 | 黄龙江 | 教学 | 化工测试中心 | 一号教学楼1010 | 在用 | 2015-12-28 | waters | acquity uplc h-class/xevo g2 | 四极杆质量范围20-4000
2015641702 | 高效液相色谱仪 | 327500 | 327500 | 黄龙江 | 教学 | 化工测试中心 | 一号教学楼1010 | 在用 | 2015-12-28 | waters | alliance e2695 | 四元梯度泵 120位自动进样器
2015645902 | 场发射扫描电镜 | 3319272 | 3583305 | 孙静 | 科研 | 泰山学者优势学科 | 橡塑楼105 | 在用 | 2015-12-17 | FEI | 2014OST-YT061A | GG
2015646002 | 冷冻透射电镜 | 3319272 | 3501580 | 孙静 | 科研 | 泰山学者优势学科 | 橡塑楼107 | 在用 | 2015-12-17 | FEI | xh | 200KV
2015665902 | 微燃烧量热仪 | 317500 | 317500 | 陈希磊 | 教学 | 安全工程实验室 | 环境学院楼4006 | 在用 | 2015-12-24 | 美国哥马克 | MCC-2 | 5-10mg
2015676502 | 三重四极杆气质联用仪 | 1108260 | 1108260 | 黄龙江 | 教学 | 化工测试中心 | 一号教学楼1009 | 在用 | 2015-12-28 | 安捷伦 | 7890B/7000C | 10-1050amu
2016000500 | 材料模拟软件软件 | 340200 | 340200 | 唐元政 | 教学 | 热能工程实验室 | 南区1号A4102 | 在用 | 2016-03-07 |  | XH | GG
2016005700 | 网中网财务决策平台 | 345000 | 345000 | 马妍 | 教学 | 计算中心(高密) | M 5 楼 103 | 在用 | 2016-12-28 |  | XH | GG
2016006200 | CAD软件 | 300000 | 300000 | 陈秋阳 | 教学 | 化工学院CAI中心 | 一号教学楼4011 | 在用 | 2016-12-28 |  | XH | GG
2016006300 | 盈世邮件系统 | 388000 | 388000 | 徐金云 | 教学 | 网络中心 | 图书馆楼五层5018 | 在用 | 2017-11-27 |  | XH | GG
2016014203 | 爆炸抑制装置 | 420000 | 420000 | 张增亮 | 教学 | 环境工程实验室 | 环境学院楼1002 | 在用 | 2016-12-28 | 泰斯特、神州光学 | TSY6300/SZW | 16CH 6m
2016022602 | 动态力学热溥仪 | 698016 | 698016 | 边慧光 | 教学 | 高分子材料加工机械实验室 | 南区1号D1105 | 在用 | 2016-01-21 | 德国高宝 | EPLEXOR-150 | 200N ±200℃
2016077002 | 相变换热器性能测试试验台 | 1230000 | 1230000 | 何燕 | 教学 | 热能工程实验室 | 明德楼负层（热能实验室） | 在用 | 2016-03-31 | 杭州御湖科技有限公司 | 自制 | 5-90℃，精度±0.1℃
2016077502 | 原子力显微镜 | 731066 | 731066 | 丁彩凤 | 科研 | 生态化工教育部重点实验室 | 一号实验楼115 | 在用 | 2016-03-18 | 天美（中国）科学仪器有限公司 | Park XE7 | 10*10um
2016091802 | 毛细管流变仪 | 509900 | 509900 | 边慧光 | 教学 | 高分子材料加工机械实验室 | 南区1号D1103 | 在用 | 2016-06-27 | 英国马尔文仪器公司 | RH2000 | 20KN
2016092002 | 游艇模拟器 | 400000 | 400000 | 韩兆林 | 教学 | 船舶工程实验室 | 明德楼负层（船舶实验室） | 在用 | 2016-06-27 | 青岛经纬蓝图信息技术有限公司 | 定制 | 气压座椅*4
2016101202 | 同步热分析仪 | 407340 | 407340 | 曹玮 | 教学 | 化学学科实验中心 | 一号实验楼212 | 在用 | 2016-07-31 | TA | Q600 | 200mg
2016101302 | 纳米粒度及ZETA电位分析仪 | 387630 | 387630 | 牛翔 | 教学 | 化学学科实验中心 | 一号实验楼107 | 在用 | 2016-07-31 | 英国马尔文 | ZS90 | 0.3-500nm
2016102202 | 转矩流变仪系统 | 700000 | 700000 | 庄涛 | 科研 | 橡塑材料与工程重点实验室 | 橡塑楼214 | 在用 | 2016-06-27 | HAAKE | PolyLab os | d/L=19/10 压力传感器700bar
2016184503 | 激光粒度仪 | 518145 | 518145 | 陈光辉 | 教学 | 化工实习基地 | 一号实验楼230 | 在用 | 2016-12-28 | 英国马尔文 | mastersixer3000 | 0.01-3500um
2016195403 | 食品分析用电子鼻 | 373061 | 373061 | 解万翠 | 教学 | 食品质量与安全实验室 | 化学化工大楼112 | 在用 | 2016-12-28 | AIRSENSE | PEN3 | 200-500℃
2016195902 | 动态留着滤水度游离度仪 | 310500 | 310500 | 宋晓明 | 教学 | 精细化工教研室 | 精化楼405 | 在用 | 2016-07-07 | BTG | DFR-05 | 1000ml
2016196203 | 流式细胞仪 | 488000 | 488000 | 丁彩凤 | 教学 | 肿瘤标志物传感分析省部共建教育部重点实验室 | 化学化工大楼811 | 在用 | 2016-12-28 | 贝克曼（中国）公司 | CYTOFLEX | 双激光六色
2016196702 | 介电和阻抗谱仪 | 354100 | 354100 | 段虎 | 教学 | 机械工程及自动化实验室 | 南区1号A5103 | 在用 | 2016-06-27 | 德国novcontrol technslogies GMBH | novotherm | 频率范围1MHZ-3GHZ
2016206203 | 高精度三维运动捕捉系统 | 447000 | 447000 | 丁飞 | 教学 | 过程工程与装备虚拟仿真实验教学中心 | IC-105 | 在用 | 2016-12-28 | Natural Point公司 | Prime 17W | 8个，分辨率1664*1088
2016227803 | 融智兴华动环监控系统 | 480000 | 480000 | 焦煜 | 教学 | 网络中心 | 图书馆楼五层5018 | 在用 | 2017-11-27 | 融智兴华 | 融智9000s | 融智9000s
2016337202 | 质构仪 | 318140 | 318140 | 李明华 | 教学 | 化学学科实验中心 | 一号实验楼107 | 在用 | 2016-07-16 | 博勒飞 | CT3 | 7种量程 最高50kg
2016337902 | 紫外可见近红外分光光度计 | 412535 | 412535 | 曹玮 | 教学 | 化学学科实验中心 | 一号实验楼212 | 在用 | 2016-07-16 | 珀金埃尔默 | LAMBDA 750S | 190~3500nm
2016391702 | 介电阻抗谱仪-高频分析仪 | 539000 | 539000 | 李涛 | 教学 | 过程装备与控制工程实验室 | 南区1号A5103 | 在用 | 2016-09-19 | 德国NOVOCONTROL | e4991 | 1mhz-300mhz
2016610402 | 监控摄像机 | 590680 | 590680 | 杨洪树 | 教学 | 现代教育技术中心（东部） | ID-103 | 在用 | 2016-11-22 | 天地伟业 | TIANDY | 200w/2.8-12mm
2016616602 | 数字化学习中心平台软件 | 718000 | 718000 | 杨洪树 | 教学 | 现代教育技术中心（东部） | 图书馆楼五层5018 | 在用 | 2016-11-30 | DELL | XH | GG
2016761002 | 云端服务器 | 746000 | 746000 | 崔建成 | 教学 | 图形图像设计实验室 | 文学艺术学院楼308 | 在用 | 2016-12-28 | 青岛海博瑞安信息科技有限公司 | HaibranV2.0 | 32G
2016867702 | 三维粒子图像测速系统 | 1659840 | 1659840 | 张斌 | 教学 | 热能工程实验室 | 明德楼负层（热能实验室） | 在用 | 2016-11-18 | 美国TSI | YAG PROview | *532NM 235*1768PX
2017000100 | 大型分析仪器三维仿真系统 | 468500 | 468500 | 徐磊 | 教学 | 材料结构表征实验室 | 二号实验楼329 | 在用 | 2017-01-12 |  | XH | GG
2017000200 | 院校级网络培训平台软件 | 739000 | 739000 | 陈秋阳 | 教学 | 化工学院CAI中心 | 一号教学楼2015 | 在用 | 2017-01-17 |  | XH | GG
2017000901 | 自动考伯值测试仪 | 304355.7 | 304355.7 | 张玉冰 | 教学 | 生态化工国家重点实验室培育基地 | 化学化工大楼518 | 在用 | 2017-09-11 | 美国TMI公司 | 61-76 | 0.1cobb
2017001001 | 微量热仪 | 687280 | 687280 | 张玉冰 | 教学 | 生态化工国家重点实验室培育基地 | 化学化工大楼703 | 在用 | 2017-11-15 | 美国TA公司 | TAM AIR | 精度：±0.01℃，1mv
2017001101 | 液相-原子荧光联用形态分析仪 | 458000 | 458000 | 张玉冰 | 教学 | 生态化工国家重点实验室培育基地 | 化学化工大楼703 | 在用 | 2017-10-10 | 北京吉天仪器有限公司 | SA-50+AFS-933 | Hg AS及价态
2017001301 | 接触角测量仪 | 670000 | 670000 | 巢昆 | 科研 | 地质能源研究院 | D11栋楼 | 在用 | 2017-09-04 | 德国克吕士 | DSA100-HP | 40-690BAR
2017027701 | 聚合反应釜 | 395000 | 395000 | 贺爱华 | 科研 | (高分子学院）橡塑新材料合成研究室 | 橡塑楼318 | 在用 | 2017-09-07 | 瑞士Buchi | versoclave-300-type3-1L | 1L
2017027801 | 聚合反应釜 | 395000 | 395000 | 贺爱华 | 科研 | (高分子学院）橡塑新材料合成研究室 | 橡塑楼318 | 在用 | 2017-09-07 | 瑞士Buchi | versoclave-300-type3-1L | 1L
2017052101 | 高压真空罐 | 330000 | 330000 | 辛萌 | 科研 | 材料学院 雷院士实验室 | 四方校区办公楼 134 | 在用 | 2017-10-16 | 中科院沈阳科学仪器有限公司 | 定制 | 真空罐+分子泵
2017085303 | 凝胶渗透色谱仪 | 350000 | 350000 | 郭宗侠 | 科研 | 泰山学者优势学科 | 化学化工大楼1008 | 在用 | 2017-03-31 | 美国怀亚特 | optilab T-rex | 温度波动：±0.005℃
2017096103 | 山石防火墙 | 348000 | 348000 | 刘亮 | 教学 | 网络中心 | 图书馆楼五层5018 | 在用 | 2017-03-20 | 山石 | SG-6000-X7180 | SG-6000-X7180
2017096203 | 山石防火墙 | 348000 | 348000 | 刘亮 | 教学 | 网络中心 | 图书馆楼五层5018 | 在用 | 2017-03-20 | 山石 | SG-6000-X7180 | SG-6000-X7180
2017130403 | 校园网核心交换机 | 357000 | 357000 | 焦煜 | 教学 | 网络中心 | 图书馆楼五层5018 | 在用 | 2017-04-05 | 锐捷 | RG-N18010 | RG-N18010
2017130503 | 校园网核心交换机 | 357000 | 357000 | 焦煜 | 教学 | 网络中心 | 图书馆楼五层5018 | 在用 | 2017-04-05 | 锐捷 | RG-N18010 | RG-N18010
2017243703 | 光电化学测试系统 | 480000 | 480000 | 王德宝 | 科研 | 化学分析室 | 一号实验楼109 | 在用 | 2017-09-07 | Solartronnanalyftical | moduladXM | 10uHz-7MHz
2017243803 | 离子色谱仪 | 324140 | 324140 | 张玉冰 | 科研 | 化学分析室 | 一号实验楼314 | 在用 | 2017-09-07 | ThermoFisher | Aquion | 0.00-5.0ml/min
2017250703 | 界面制备与表征系统 | 456200 | 456200 | 赵英杰 | 科研 | 泰山学者优势学科 | 化学化工大楼1104 | 在用 | 2017-06-08 | 芬兰/瑞典百欧林科技有限公司 | KN2002 | KN SA MicroBAM
2017255303 | 高压高温多功能岩心驱替试验装置 | 387000 | 387000 | 巢昆 | 科研 | 地质能源研究院 | D11栋楼 | 在用 | 2017-06-15 | 江苏拓创科技发展有限公司 | TC-2 | 150℃ 0.1Mpa-30MPa
2017255903 | 凝胶渗透色谱仪 | 348000 | 348000 | 刘绍峰 | 科研 | 泰山学者优势学科 | 化学化工大楼1008 | 在用 | 2017-06-15 | 安捷伦 | 1260lnfinityLC | 四氢呋喃相
2017285303 | 双馈风力发电实验系统 | 453427 | 453427 | 于飞 | 教学 | 电气与智能电网实验中心 | 509(D1自动化学院五层） | 在用 | 2017-09-07 | Lucas Nuelle | EWG1 | 800W
2017351101 | 立式加工中心 | 435000 | 435000 | 曲日国 | 教学 | 先进制造技术训练组 | （机电）实习车间 | 在用 | 2017-12-11 | 杭州友嘉机床厂 | VFP-40A | 1150*520mm
2017351201 | 立式加工中心 | 435000 | 435000 | 曲日国 | 教学 | 先进制造技术训练组 | （机电）实习车间 | 在用 | 2017-12-11 | 杭州友嘉机床厂 | VFP-40A | 1150*520mm
2017351301 | 立式加工中心 | 435000 | 435000 | 曲日国 | 教学 | 先进制造技术训练组 | （机电）实习车间 | 在用 | 2017-12-11 | 杭州友嘉机床厂 | VFP-40A | 1150*520mm
2017351401 | 立式加工中心 | 435000 | 435000 | 曲日国 | 教学 | 先进制造技术训练组 | （机电）实习车间 | 在用 | 2017-12-11 | 杭州友嘉机床厂 | VFP-40A | 1150*520mm
2017351501 | 立式加工中心 | 435000 | 435000 | 曲日国 | 教学 | 先进制造技术训练组 | （机电）实习车间 | 在用 | 2017-12-11 | 杭州友嘉机床厂 | VFP-40A | 1150*520mm
2017370201 | 安全分析平台 | 392800 | 392800 | 徐金云 | 教学 | 网络中心 | 图书馆楼五层5018 | 在用 | 2017-12-04 | 网神 | 网神 NGSOC-A058 | 网神 NGSOC-A058
2017371101 | 山石网科虚拟化安全软件 | 399800 | 399800 | 徐金云 | 教学 | 网络中心 | 图书馆楼五层5018 | 在用 | 2017-12-04 | 北京山石网科信息技术有限公司 | 云格Cloud HIve | 云格Cloud HIve
2017372501 | 保密室监控录像系统 | 379500 | 379500 | 李桂宝 | 教学 | （研究生处）招生办公室 | 一号教学楼2010 | 在用 | 2017-12-15 | 竞业达 | 监控系统组合 | LED实时监控，对接上传
2017458101 | 曙光6000高性能计算工作站 | 341000 | 485000 | 何燕 | 教学 | 热能工程实验室 | 312（D3机电学院三层） | 在用 | 2017-12-28 | 曙光信息产业股份有限公司 | 刀片服务器 | 刀片服务器 I620-G20服务器
2017593501 | 交直流高压放大器 | 438000 | 438000 | 郝春成 | 科研 | 材料学院 雷院士实验室 | 四方校区办公楼 134 | 在用 | 2017-12-15 | Trek，INC | 50112-H-CE | 输出电压：0~±50KV
2017593801 | 视频显微镜 | 523850 | 523850 | 郝春成 | 科研 | 材料学院 雷院士实验室 | 四方校区办公楼 132 | 在用 | 2017-12-15 | 徕卡公司 | 徕卡/DVM6 | 1000万像素
2017830601 | 倒置荧光显微镜 | 348912 | 348912 | 周现锋 | 科研 | 泰山学者优势学科 | 化学化工大楼1112 | 在用 | 2017-12-28 | OLYMPUS | IX73 | 220V 40W （有照相功能）
2017891101 | 三站管理化学吸附分析仪 | 500214 | 500214 | 黄龙江 | 教学 | 化工测试中心 | 化学化工大楼1504 | 在用 | 2017-12-26 | 美国康塔 | autosorb-IQ-C | bet,bjh,nldft,tpdipr
2017891201 | 真空气压脱脂烧结炉 | 403400 | 403400 | 边慧光 | 教学 | 科研实验室（工程学部） | 南区1号D1105 | 在用 | 2017-12-27 | 青岛鼎源电子科技发展有限公司 | 晨华ZTQ50-20 | 晨华ZTQ50-20
2017891601 | 高速摄像机 | 303580 | 303580 | 边慧光 | 教学 | 科研实验室（工程学部） | 南区1号D1105 | 在用 | 2017-12-27 | 青岛鼎源电子科技发展有限公司 | IDTY7-SI | IDTY7-SI
2017891701 | 炭黑杂质分散光学测试系统 | 420000 | 420000 | 边慧光 | 教学 | 科研实验室（工程学部） | 南区1号D1105 | 在用 | 2017-12-27 | 德国PIXARGUS | PC7R20 | PC7R20
2017895301 | 核磁共振波谱仪 | 2560149.92 | 2560149.92 | 刘绍峰 | 科研 | 材料学部 | 化学化工大楼负一层 16 | 在用 | 2017-12-26 | 布鲁克公司 | AVANCENEO400 | 400兆
2017895401 | 基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪 | 1995840 | 1995840 | 赵英杰 | 科研 | 材料学部 | 化学化工大楼1507 | 在用 | 2017-12-26 | 布鲁克公司 | microflex | 波长337nm 400VA
2017895501 | 电化学工作站 | 309600 | 309600 | 周现锋 | 科研 | 泰山学者优势学科 | 化学化工大楼1112 | 在用 | 2017-12-26 | AMETEK | APP-XM | 16A
2017901301 | 微软正版化软件及平台（纯软件） | 539000 | 539000 | 徐金云 | 教学 | 网络中心 | 图书馆楼五层5018 | 在用 | 2017-12-27 | 北京环宇通达科技有限公司 | 1 | 1
2017904201 | 高速相机 | 326700 | 326700 | 何燕 | 教学 | 热能工程实验室 | 403（D3机电学院四层） | 在用 | 2017-12-28 | 日本PHOTRON公司 | Fastcam Mini UX100 | 满幅分辨率不小于1280X1024
2017905201 | 微孔板读板机 | 334800 | 334800 | 周现锋 | 科研 | 泰山学者优势学科 | 化学化工大楼1112 | 在用 | 2017-12-26 | TECAN | SPARK | 220V
2017914301 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 589400 | 589400 | 郭自洋 | 科研 | 生态化工国家重点实验室培育基地 | 化学化工大楼610 | 在用 | 2017-12-28 | 美国赛默飞 | Nicolet is50 | 25*50.8
2017924801 | 介电阻抗谱仪 | 516600 | 516600 | 于广水 | 科研 | 橡塑材料与工程重点实验室 | 橡塑楼216 | 在用 | 2017-12-28 | Novocontrol Technologies | Alpha-A | 10^-6~10^7Hz 40V
2017926701 | 炭黑分散度仪 | 386012 | 386012 | 齐军 | 科研 | 橡塑材料与工程重点实验室 | 橡塑楼108 | 在用 | 2017-12-28 | 美阿尔法科技公司 | dispergrader a view | 50倍 23um
2017929301 | 差式扫描理热仪 | 316800 | 316800 | 孙静 | 科研 | 泰山学者优势学科 | 化学化工大楼1008 | 在用 | 2018-01-18 | TA | DSC25 | 240V 600W
2018027801 | 多种典型换热器热特性与过程设备控制综合实验装置 | 355000 | 355000 | 刘炳成 | 教学 | 过程装备与控制工程实验室 | 107（D3机电学院一层） | 在用 | 2018-02-28 | 北京化工大学 | PECTS-2 | 进口温度0-100℃；壳程介质为冷水；
2018113301 | 高精度3D打印机 | 300000 | 300000 | 段俊勇 | 教学 | 机械工程及自动化实验室 | 106（D3机电学院一层） | 在用 | 2018-03-19 | 美国3DSYSTEMS | MPJ2500 | 0.001mm 深度200
2018200501 | 分光光度计 | 359632.08 | 359632.08 | 孙静 | 科研 | 高分子学院材料学部 | 化学化工大楼1008 | 在用 | 2018-04-04 | 日本日立公司 | U-2910 | 325-370nm
2018200601 | 圆二色谱仪 | 1008000 | 1008000 | 孙静 | 科研 | 高分子学院材料学部 | 化学化工大楼1008 | 在用 | 2018-04-04 | Jasco | J-1500 | 波长范围：163-1600nm
2018215801 | 电子计算机科学计算工作站 | 310000 | 310000 | 高洪涛(化学) | 教学 | 化学分析室 | 一号实验楼304 | 在用 | 2018-04-16 | 中科曙光公司 | 曙光I840-G20 E5-2600V4/V3 | 16G 64G*2